	
	Додаток 3

до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України 19 квітня 2013 року № 179


Додаток __ до Акта відбору проб від _______ №___
ПРОТОКОЛ
вимірювань параметрів газопилового потоку

(при використанні мікроманометра і вимірювань тиску в кПа)
Дата виконання вимірювань ___________________________ .
Час виконання вимірювань: початок _____ год. _______ хв., закінчення _____ год. _______ хв.

Вимірювання виконані відповідно до ГОСТ 17.2.4.06-90 та 17.2.4.07-90.

1. Номер (назва) джерела ______________________________________________________ .
2. Місце вимірювання __________________________________________________________________________ .
2.1. До (після) вентилятора; до (після) ГОУ; ділянка газоходу: вертикальна, горизонтальна, похила.  (підкреслити)
2.2. Довжина прямої ділянки l , мм ________________________.

2.3. Вимірювальний переріз 

	Круглий переріз
	Прямокутний переріз

	Діаметр D, мм

________  , ______  , ________  , __________ , 
	Розмір сторін А та В, мм

 А = ____________ , В = _____________ .

	
	B / A = ______________ .

	
	Еквівалентний діаметр Dе , мм. Dе = (2А ( В) / (А + В) =

	
	= (2 ( _______ ( ________) / (_______ + _________) 

	D = ____________ .
	Dе = ___________  .

	Значення L = l / D = _______ / ______ = _____.
	Значення L = l / Dе = _______ / _____ = _______.

	Довжина ділянки до вимірювального перерізу ly, мм
	Довжина ділянки до вимірювального перерізу ly, мм

	ly = l ( (Kz ((D)
	ly = l ( (Kz (  De)

	ly = ____ ( (______(_______) = _______
	ly = _____ ( (________(________) = ________ .

	Кількість точок вимірювань nD , шт.
	Кількість точок вимірювань nА , nВ  , шт.

	nD _________.
	nА _________ ,  nВ _________   .

	Площа перерізу SD , м2 . SD = 0,785 ((D / 1000)2
	Площа перерізу SАВ, м2. SAB = (А / 1000)((В / 1000)

	SD =0,785 ( (____________ / 1000)2
	SAB = ( __________ / 1000)  ( (__________ / 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SD =
	
	
	
	SAB =
	

	
	
	
	
	

	3. Температура газопилового потоку tг ; оС; Тг ; К
	
	
	

	Круглий переріз
	Прямокутний переріз

	
	Координати точки,  мм
	tг1
	tг2
	 tг3
	( tг
	
	Координати точки,  мм
	tг1
	tг2
	tг3
	( tг

	т.  1
	(0,250 ( 0,083)(D
	
	
	
	
	т.  1
	(0,250 ( 0,083) А
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,25 ( _______ = _____
	
	
	
	

	
	0,25 ( ______ = ______
	
	
	
	
	
	(0,250 ( 0,083) В
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,25 ( _______ = ______
	
	
	
	

	т.  2
	(D - (0,250 ( 0,083)(D
	
	
	
	
	т.  2
	А - (0,250 ( 0,083) А
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	______ ( _____ =  ____
	
	
	
	

	
	____ ( ____=  ________
	
	
	
	
	
	В - (0,250 ( 0,083) В 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	_____ ( _____=  _____
	
	
	
	

	
	
	
	

	( tг = _________ ;
	Тг = (273  + (tг)  
	Тг = 
	

	
	
	
	


4. Атмосферний тиск ра , кПа

	Напочатку
	Наприкінці
	
	(ра =

	
	
	
	


5. ЗВТ, що застосовувались при вимірюванні

	Назва ЗВТ
	Заводський   номер
	Відомості про повірку

	Вимірювач швидкості ИС-1
	
	Свідоцтво №                      
	(тавро) від

	Напірна трубка ТН 
	
	Свідоцтво №                      
	(тавро) від

	Барометр-анероїд
	
	Свідоцтво №                      
	(тавро) від

	Манометр 
	
	Свідоцтво №                      
	(тавро) від

	Вимірювач температури ИТ-1
	
	Свідоцтво №                      
	(тавро) від

	Рулетка 
	
	Свідоцтво №                      
	(тавро) від

	Штангенциркуль
	
	Свідоцтво №                      
	(тавро) від


6. Швидкість ( і об(ємна витрата qv
	ni
	Координати точки ni, мм
	Тиск повний  рпi  /  статичний  рстi , Па
	Динамічний тиск рдi , Па
	Швидкість(i , м/с

	
	KDi ,
KnAi
KnBi
	при круглому перерізі:

KDi  ( (D; 

при прямокут-

ному перерізі: KnAi  (  A,

KnBi ( B
	( =
	рпi (рсті) 

=
(р ( (( 10 
	рсті  при

a) рcт «+»: = рпi – рдi;
б) рcт «-»: = рпi + рді
	( =   
	рдi =

(р ( ( ( Kт(10
	(рді
	vi = 1,414((1/()(рдi
= 1,414(_____((рдi
= __________ ((рдi

	
	
	
	показ ЗВТ
	(р
	
	
	Kт =
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	показ ЗВТ
	(р
	
	
	

	
	
	
	р1
	р2
	р3
	
	
	
	р1
	р2
	р3
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(рп  =
	(рст =_______________ / 1000 = ________________ кПа
	

	рг = (рa ( (рcт) = ________    _________
	
	рг =      
	
	(( =


	рг / Tг = __________ / ___________
	
	рг / Tг =
	
	


Густина газу (, кг/м3     ( = 2,695 (о ( рг / Тг ; ( = 2,695 ( _______ ( _________  = _________ кг/м3 .

При (о = 1,29 кг/м3        ( = 3,477 рг / Тг ;

( = 3,477 (_______  =  ________ кг/м3 ;              (1/( = (1/_______ = _________ .

	Об(ємна витрата  qv  та qvо , м3/с.

	При робочих умовах  qv = (( • S = _________ ( ________  =  ________.

	При нормальних умовах 2,695 qv  ( рг / Тг = 2,695 ( ____________  ( ________
	qvо = 

	


7. Температура навколишнього середовища біля місця відбору проб, tнс =____________ (С.
	Примітка.
	

	

	Вимірювання виконали
	

	
	(підписи, прізвища та ініціали)

	Заступник директора Юридичного департаменту 
	В. А. Бучко


