	
	Додаток 10

до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України 19 квітня 2013 року № 179


Додаток __ до Акта відбору проб від _______ № ____
 ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
 ________________________________________

(найменування територіального органу)

_________________________________  




                         Телефон ____________

(місцезнаходження установи)






ПРОТОКОЛ № _______

вимірювань вмісту забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел паливовикористовуючого обладнання

від  « ____ » _________________ 20 ___ р.

Нами, _____________________________________________________________________
                                            (посади, прізвища, імена, по батькові, телефони)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ ,
в присутності представника ______________________________________________________
                                                                 (найменування суб’єкта господарювання, посада, прізвище, ім(я, по батькові, телефон)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
з метою ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
на виконання ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
виконано інструментальний контроль організованих викидів забруднюючих речовин на вміст: __________________________________________________________________________________
та об’ємної частки та температури в організованих викидах стаціонарних джерел ____________ __________________________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання, відомча підпорядкованість, місцезнаходження)
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
  (посада, прізвище, ім(я, по батькові, телефон керівника суб’єкта господарювання)

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім(я, по батькові, телефон відповідального за природоохоронну діяльність суб’єкта господарювання)

1. Вимірювання виконані відповідно до вимог:
1.1. КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція» (зі змінами);
1.2. Паспорта (Керівництва з експлуатації) газоаналізатора _______________________ .
2. Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та допоміжне обладнання, що застосовувались при відборі проб.
	Назва ЗВТ  та обладнання
	Заводський номер
	Відомості про повірку ЗВТ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3. Паспорт проби

	Дата, час вимірювання (початок, закінчення)
	

	Номер (назва) джерела викиду (ДВ) 

та/або джерела утворення (ДУ)
	

	Номер (назва) виробництва, цеху, дільниці
	

	Вид палива та навантаження технологічного обладнання під час вимірювань
	

	Номер (назва) точки (місця) вимірювання
	

	Тривалість одного циклу вимірювання Т,  хв.
	

	Номер

об(єднаної

та точкової

проби
	
[image: image1.wmf]Показ ЗВТ

	
	
[image: image2.wmf]2

O

j

,
	
[image: image3.wmf]CO

j

,
	
[image: image4.wmf]2

SO

j

,
	
[image: image5.wmf]NO

j

,
	
[image: image6.wmf]2

NO

j

,
	tг  ,
	h
	
[image: image7.wmf]X

NO

j

,

	
	%
	млн-1
	млн-1
	млн-1
	млн-1
	оС
	
	млн-1

	
	
	(K(CO = 1,25)
	(K(SO2 = 2,86)
	(K(NO = 1,34)
	(K(NO2 = 2,05)
	
	
	(K(NOx = 2,05)

	1-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-4
	
	
	
	
	
	
	
	

	((1-4)/4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image8.wmf],

r

 мг/м3
	x
	
	
	
	
	x
	x
	

	
[image: image9.wmf]h

´

r


	x
	
	
	
	
	x
	x
	

	2-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-4
	
	
	
	
	
	
	
	

	((1-4)/4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image10.wmf],

r

 мг/м3
	x
	
	
	
	
	x
	x
	

	
[image: image11.wmf]h

´

r


	x
	
	
	
	
	x
	x
	

	3-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-4
	
	
	
	
	
	
	
	

	((1-4)/4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image12.wmf],

r

 мг/м3
	x
	
	
	
	
	x
	x
	

	
[image: image13.wmf]h

´

r


	x
	
	
	
	
	x
	x
	


4. Додаткові відомості щодо умов проведення відбору проб:
4.1. Температура навколишнього середовища біля місця відбору проб _______ оС;
4.2. Атмосферний тиск ________ кПа (мм рт. ст.);
4.3. Умови, не передбачені КНД 211.2.3.063-98 _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
Примітка. __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
	Виконавці  _________________________

                     _________________________

                           (підписи, прізвища та ініціали)
	Представник

суб’єкта господарювання _________________________
                                                                      (підпис, прізвище та ініціали)


Стор.__ , всього стор.__
Заступник директора Юридичного департаменту                                                     В. А. Бучко
_1067938544.unknown

_1067941216.unknown

_1067941257.unknown

_1068103344.unknown

_1067941137.unknown

_1067941166.unknown

_1067940850.unknown

_1067935642.unknown

_1067934503.unknown

